Опросный лист.

(Помеченное "*" обязательное к заполнению для заполнения опросного листа,

но если остальные графы не будут  заполнены, будет необходим выезд специалиста к Вам на объект).

*Ф.И.О.: _______________________________________________________________________________________

*Адрес: (Для определения ветровых и солнечных ресурсов на объекте)__________________________________

*Телефон: ______________________________________________________________________________________

*E-mail: ________________________________________________________________________________________

- Есть ли подключение к промышленной "уличной" сети: Да / Нет, (пункт 2 не заполнять). -*

- Информация о подведенной " уличной " сети:

  - Количество фаз на вводе:      1Ф - __              3Ф - __ -*

  - Выделенная мощность " уличной " сети : __________ кВт, (мощность входных автоматов).*

  - Качество " уличной " сети , "необходимость установки стабилизатора": Да / Нет,

    - Необходима стабилизация всех потребителей ______ или только зарезервированного оборудования ______.-*

- Ваше примерное потребление энергии за месяц (кВт*ч), ОБЯЗАТЕЛЬНО к заполнению __________________________, или пришлите сумму по квитанции оплаченной по чеку за месяц ________ и стоимость вашего кВт* часа ___________-*

- Резервируемые мощности потребителей:

  - Резервируем всю подведенную  "входную" мощность "уличной" сети?   	Да , (пункты 4.1.1 и 4.1.2. не заполнять). /  Нет

    - Если "Нет", то какова требуемая мощность для резервирования необходимого оборудования с учетом ПУСКОВЫХ токов:   _____ кВт.

    - Распределено ли Ваше оборудование из п. 4.1.1 по 3 фазам или они подключены на 1 фазу.  ____ Распределены / Нераспределены _______

- Перечень резервируемого оборудования:

| Нагрузка переменного напряжения | Мощность (Вт) | Мощность с учетом пусковых токов (Вт) | Кол-во (шт.) | Время работы часов в сутки (ч) | № фазы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодильник |  |  |  |  |  |
| Микроволновая печь |  |  |  |  |  |
| Компьютер |  |  |  |  |  |
| Телевизор |  |  |  |  |  |
| DVD проигрыватель |  |  |  |  |  |
| Стиральная машина |  |  |  |  |  |
| Лампы освещения |  |  |  |  |  |
| Погружной насос |  |  |  |  |  |
| Котёл с циркуляционным насосом |  |  |  |  |  |
| Кондиционер |  |  |  |  |  |
| Септик |  |  |  |  |  |
| Ручной электроинструмент |  |  |  |  |  |
| Электрочайник |  |  |  |  |  |
| Пылесос |  |  |  |  |  |
| Стереосистема с колонками и усилителем |  |  |  |  |  |
| Хлебопечка |  |  |  |  |  |
| Мультиварка |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |

- Имеются 3-ф потребители в таблице п.5 : Да / Нет,

- Необходимость установки стеллажа или 19" шкафа: Стеллаж ____ / Шкаф 19"_____,

- Необходимость установки электрогенератора: Бензиновый _____ / Газовый ______/ Дизельный ______ / Любой_______ / Указать имеющийся __________________________,

- Необходимость установки солнечных панелей: Да / Нет , Указать имеющиеся _______________,

- Необходимость установки ветрогенератора Да / Нет , Указать имеющиеся ___________________,

- На какое время Вам необходимо резервирование (в часах), от аккумуляторов в момент отсутствия других источников энергии _______________________,

- Будет ли промерзать помещение с установленным оборудованием: Да / Нет.

- Комплектовать систему всеми необходимыми устройствами защиты и автоматами : Да / Нет.

- Укажите откуда Вы о нас узнали: Поиск в интернете ____, От знакомых ____, С форумов ____, Выставки ___, От Дилеров ___, Из рекламных роликов ___, Иное (укажите откуда) __________________________.

Ваши примечания

(Дополнения не вошедшие в опросный лист, а так же ваше

видение работы системы и текущую ситуацию на объекте):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Заполненные опросные листы отправлять на электронную почту: nsolar@inbox.ru  В теме письма: "Заявка на подбор оборудования".

Опросный лист ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ.

(Помеченное "*" обязательное к заполнению для заполнения опросного листа,

но если остальные графы не будут  заполнены, будет необходим выезд специалиста к Вам на объект).

*Ф.И.О.:   Пупкин Иван Васильевич

*Адрес: г.Находка ул.Спортивная д.99

*Телефон 89247239910

*E-mail:  kamspros@mail.ru

Есть ли подключение к промышленной "уличной" сети: Да

- Информация о подведенной " уличной " сети:

  - Количество фаз на вводе:      3Ф

  - Выделенная мощность " уличной " сети : _____150_____ кВт, (мощность входных автоматов).*

  - Качество " уличной " сети , "необходимость установки стабилизатора": Нет,

    - Необходима стабилизация всех потребителей ______ или только зарезервированного оборудования ______.-*

- Ваше примерное потребление энергии за месяц (кВт*ч), ОБЯЗАТЕЛЬНО к заполнению ______~13000________, или пришлите сумму по квитанции оплаченной по чеку за месяц ________ и стоимость вашего кВт* часа _____5.75_____-*

- Резервируемые мощности потребителей:

  - Резервируем всю подведенную  "входную" мощность "уличной" сети?   	Нет

    - Если "Нет", то какова требуемая мощность для резервирования необходимого оборудования с учетом ПУСКОВЫХ токов:   __18___ кВт.

    - Распределено ли Ваше оборудование из п. 4.1.1 по 3 фазам или они подключены на 1 фазу.  ____ Распределены _______

- Перечень резервируемого оборудования:

| Нагрузка переменного напряжения | Мощность (Вт) | Мощность с учетом пусковых токов (Вт) | Кол-во (шт.) | Время работы часов в сутки (ч) | № фазы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серверная №1, стойка | 6000 | 6000 | 1 | 24 | 1 |
| Серверная №,1 Кондиционер | 0,9 | 1,5 | 1 | 24 | 1 |
| Серверная, №1 стойка | 6000 | 6000 | 1 | 24 | 1 |
| Серверная №1, Кондиционер | 0,8 | 1,5 | 1 | 24 | 1 |
| Серверная №2, стойка | 3000 | 3000 | 1 | 24 | 2 |
| Серверная №2, Кондиционер | 0,8 | 1,5 | 1 | 24 | 2 |

- Имеются 3-ф потребители в таблице п.5 : Нет

- Необходимость установки стеллажа или 19" шкафа: Стеллаж __нет__ / Шкаф 19"__3___,

- Необходимость установки электрогенератора: Бензиновый __нет___ / Газовый ___нет___/ Дизельный ___нет___ / Любой____нет___ / Указать имеющийся _________нет_________________,

- Необходимость установки солнечных панелей: Да, Указать имеющиеся ____нет___________,

- Необходимость установки ветрогенератора Нет , Указать имеющиеся ___________________,

- На какое время Вам необходимо резервирование (в часах), от аккумуляторов в момент отсутствия других источников энергии _________3______________,

- Будет ли промерзать помещение с установленным оборудованием: Нет.

- Комплектовать систему всеми необходимыми устройствами защиты и автоматами : Да.

- Укажите откуда Вы о нас узнали: Поиск в интернете __да__, От знакомых __да__, С форумов __да__, Выставки ___, От Дилеров __да_, Из рекламных роликов __да_, Иное (укажите откуда) __________________________.

Ваши примечания

(Дополнения не вошедшие в опросный лист, а так же ваше

видение работы системы и текущую ситуацию на объекте):

Необходимо обеспечить бесперебойное питание двух разнесенных серверных помещений в течение 3 часов в составе:

Серверная №1 :

Блок резервирования №1

Серверная стойка №1 максимальная мощность по оборудованию 6 кВт

Кондиционер №1 мощность 0,9 кВт , пусковая мощность 1,5  кВт

Блок резервирования №2

Серверная стойка №2 максимальная мощность по оборудованию 6 кВт

Кондиционер №2 мощность 0,9 кВт , пусковая мощность 1,5  кВт

Серверная №2 :

Коммуникационная стойка максимальная мощность по оборудованию 3 кВт

Кондиционер мощность 0,9 кВт , пусковая мощность 1,5  кВт

Требуется централизованный мониторинг и управление по LAN предприятия.

Установка солнечных панелей (определится по решению потребителя) рассматривается как вторая часть проекта  в дополнение к основному функционалу UPS для поддержания аккумуляторных батарей в заряженном состоянии и подкачке излишков на серверные стойки.

Заполненные опросные листы отправлять на электронную почту: nsolar@inbox.ru

В теме письма: "Заявка на подбор оборудования".